## 6の4
（その4）
調 査 事 項 | [7 empty] | 別表第1 |  |  | 項
建 物 状 況
区 分 | 法令 | 摘 要 |  |  |  | 区 分 |  | 法令 |  | 摘 要
道路と敷地 | 法44 |  |  |  |  | 排煙設備 |  | 令126の2
屋 根 | 法22 |  |  |  |  | 非常照明装置 |  | 令126の4
外 壁 | 法23 |  |  |  |  | 非常進入口 |  | 令126の6
軒 裏 | 法25 |  |  |  |  | 避難通路 |  | 令128
開口部 | 法23 |  |  |  |  | 内装制限 |  | 法35の2
防火区画 | 令112 |  |  |  |  | 梯子車着梯空地
消 防 設 備 等 の 状 況
区 分 |  |  | 根拠法令 |  | 基準の有無 |  | 計画の有無 |  | 指 導 事 項
防火管理者の判定 |  |  | 法8条 | [5 empty] | 収容人員（ ）従業員（ ）
無窓階の判定 |  |  | 規5条の2
地階の判定 |  |  | 建令1条
防炎物品 |  |  | 法8条の3
消火器 |  |  | 令10条
屋内消火栓設備 |  |  | 令11条
スプリンクラー設備 |  |  | 令12条
水噴霧消火設備等 |  |  | 令12条～18条
屋外消火栓設備 |  |  | 令19条
動力消防ポンプ設備 |  |  | 令20条
自動火災報知設備 |  |  | 令21条
ガス漏れ火災警報設備 |  |  | 令21条の2
漏電火災警報器 |  |  | 令22条
非常警報器具 |  |  | 令24条
非常警報設備 |  |  | 令24条
非常放送設備 |  |  | 令24条
避難器具 |  |  | 令25条
誘導灯・標識 |  |  | 令26条
消防用水 |  |  | 令27条
排煙設備 |  |  | 令28条
連結散水設備 |  |  | 令28条の2
連結送水管 |  |  | 令29条
非常コンセント設備 |  |  | 令29条の2
消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  | 令23条
火災予防上及び消火活動上支障があるものとして届出を要するもの
防火対象物使用開始届け |  |  |  | ヒートポンプ設備 |  |  |  |  | アセチレンガス
少量危険物・指定可燃物 |  |  |  | 炉・厨房設備・温風暖房機 |  |  |  |  | 液化石油ガス
火花を生ずる設備 |  |  |  | ボイラー・給湯湯沸設備 |  |  |  |  | 生石灰
放電加工機 |  |  |  | 管装設備・サウナ設備 |  |  |  |  | 毒 物
発電・変電・蓄電池設備 |  |  |  | ネオン管等設備 |  |  |  |  | 劇 物
危険物施設