様式第7号（第10条関係）

簡易専用水道監視指導票

検査年月日　　年　　月　　日

殿

舟橋村長

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の名称 | |  | | 建築物の所在地 |  |
| 立合者  職氏名 | |  | | 検査者  職氏名印 | 印 |
| 区分 | | 検査項目 | 結果 | 適要 | |
| 施設検査（受水槽） | １ | 水槽の周囲の状態 | 良　不良 |  | |
| ２ | 受水槽本体の状態 | 良　不良 |  | |
| ３ | 受水槽上部の状態 | 良　不良 |  | |
| ４ | 受水槽内部の状態 | 良　不良 |  | |
| ５ | マンホールの状態 | 良　不良 |  | |
| ６ | オーバーフロー管の状態 | 良　不良 |  | |
| ７ | 通気管の状態 | 良　不良 |  | |
| ８ | 水抜管の状態 | 良　不良 |  | |
| （高層水槽） | ９ | 高置水槽本体の状態 | 良　不良 |  | |
| 10 | 高置水槽上部の状態 | 良　不良 |  | |
| 11 | 高置水槽内部の状態 | 良　不良 |  | |
| 12 | マンホールの状態 | 良　不良 |  | |
| 13 | オーバーフロー管の状態 | 良　不良 |  | |
| 14 | 通気管の状態 | 良　不良 |  | |
| 15 | 水抜管の状態 | 良　不良 |  | |
| その他 | 16 | 給水管等の状態 | 良　不良 |  | |
| 水質検査 | 17 | 臭気 | 良　不良 |  | |
| 18 | 味 | 良　不良 |  | |
| 198 | 色 | 良　不良 |  | |
| 20 | 濁り | 良　不良 |  | |
| 21 | 残留塩素 |  | mg／ι | |
| 書類審査 | 22 | 書類の整備保存の状況 | 良　不良 |  | |
| ア | 簡易専用水道の系統図 | 良　不良 |  | |
| イ | 受水槽周囲構造図 | 良　不良 |  | |
| ウ | 水槽の清掃の記録 | 良　不良 |  | |
| エ | その他管理上の記録 | 良　不良 |  | |
| 主な指導事項 | |  | | | |