様式第2号　(その3)(第6条関係)

# 特定施設事前協議項目表(公園)

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |

|  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 出入口 | (1) 1以上の出入口 | ① 有効幅員は、120cm以上(車止めを設ける場合は90cm程度)であるか。 | cm 有・無 |  |
|  |  | ② すりつけ勾配は、5％以下であるか。 | ％ 合・否 |  |
|  |  | ③ 表面は、滑りにくい仕上げであるか。 | 合・否 |  |
|  |  | ④ 車椅子使用者の通行に支障となる段はないか。 | 有・無 |  |
| ２ 園路 | (1) 1の出入口に通ずる1以上の園路 | ① 有効幅員は、120cm以上あるか。 | cm 有・無 |  |
|  |  | ② 縦断勾配は、5％以下であるか。 | ％ 合・否 |  |
|  |  | ③ 横断勾配は、2％以下であるか。 | ％ 合・否 |  |
|  |  | ④ 表面は、滑りにくい仕上げであるか。 | 合・否 |  |
|  |  | ⑤ 園路を横断する排水溝がある場合、安全面に配慮しているか。 | 合・否 |  |
| ３ 階段 | (1) 主要な階段 | ① 有効幅員は、120cm以上あるか。 | cm 有・無 |  |
|  |  | ② 表面は、滑りにくい仕上げであるか。 | 合・否 |  |
|  |  | ③ 手すりを設けてあるか。 | 有・無 |  |
| ４ 便所 | (1) 車椅子使用者用便所を設ける場合 | ① 車椅子使用者が利用しやすい車椅子使用者用便房があるか。 | 有・無 |  |
|  |  | ② 車椅子使用者用便房及び当該便所の出入口の幅は、内法80cm以上あるか。 | cm 有・無 |  |
|  |  | ③ 出入口の戸は、車椅子使用者が安全かつ容易に開閉して通過できるか。 | 合・否 |  |
|  |  | ④ 車椅子使用者の利用に支障となる段はないか。 | 有・無 |  |
|  |  | ⑤ 車椅子使用者用便房内の設備は、操作しやすいものであるか。 | 合・否 |  |
|  |  | ⑥ 障害者国際シンボルマーク等により標示してあるか。 | 有・無 |  |
|  |  | ⑦ オストメイトに対応できる水洗器具が設置してあるか。 | 有・無 |  |
| ５ 駐車場 | (1) 車椅子使用者用駐車スペース(駐車場の総駐車台数が20を超える場合) | ① 車椅子使用者用駐車スペースが設けてあるか。 | 台 有・無 |  |
|  |  | ② 1の出入口に近い位置に設けてあるか。 | 合・否 |  |
|  |  | ③ 幅は、350cm以上あるか。 | cm 有・無 |  |
|  |  | ④ 車椅子使用者用である旨の表示があるか。 | 有・無 |  |

※欄は記入しないでください。